別記様式第１号の２（第３条、第５１条の８関係）

消防計画作成（変更）届出書

| 年 月 日 粕屋北部消防署長 殿 防火 防災 住 所 氏 名 防火 防災 |
| --- |
| 管理権原者の氏名 （法人の場合は、名称及び代表者氏名） |  |
| 防火対象物 又は の所在地 建築物その他の工作物 |  |
| 防火対象物 又は の名称 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の名称） |  |
| 防火対象物 又は の用途 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の用途） |  | 令別表第１ （ ）項 |
| その他必要な事項 （変更の場合は、主要な変更事項） |  |
| ※受付欄 | ※経過欄 |

備考　１　　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

「防火

防災」

３　　※印の欄は、記入しないこと。

『　　　　　　　　　　　　　　　　　　』の消防計画

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき、（　　　　　　　　　　 ）の防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防及び人命の安全を確保するとともに、被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は、（　　　　　　　　　　　 ）に勤務（居住）し、又は出入りするすべての者に適用する。

２　防火管理業務に従事する者（委託を受けて当該業務に従事する者を含む。）は、この計画の定めるところにより管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施しなければならない。

（委託状況等）

第３条　防火管理上必要な業務の一部委託に係る受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法は別記様式のとおりとする。

（管理権原者の責任等）

第４条　管理権原者は、防火管理に関するすべての責任を有し、次の事項を行う。

（１）防火管理者の選（解）任及び消防署長への届出

（２）消防用設備等の点検結果の消防署長への報告

（３）防火管理者が消防計画を作成する場合の必要な指示

（４）防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備欠陥事項がある場合の速やか

な改修

（防火管理者の権限と業務）

第５条　防火管理者は、この計画の作成について管理権原者の指示を受け、実行にあたってのすべての権限を有し、次に掲げる業務を遂行しなければならない。

（１）消防計画の作成又は変更と消防署長への届出

（２）消火、通報、避難誘導等の訓練の実施と消防署長への事前の通報

（３）従業員等に対する防災教育の実施

（４）建築物及び消防用設備等の点検・整備時の立会い

（５）消防用設備等の自主点検及び法定点検結果の維持台帳への記録及び保管

（６）改修工事等など工事中の立会い及び安全計画の策定

（７）火気の使用、取扱いの指示、監督

（８）収容人員の適正管理

（９）火元責任者等に対する指導、監督

（10）管理権原者への提案や報告

（11）その他防火管理上必要な業務

（予防管理対策）

第６条　日常の予防管理を図るため、防火管理者のもとに火元責任者を下表のとおり定め、次の業務を行う。

（１）担当区域内の火気の管理、従業員等の指導及び監督

（２）担当区域内の建築施設、火気使用設備・器具、危険物施設、電気設備等及び

消防用設備等の日常の維持管理並びに自主点検を毎月実施し、その結果を防火管理者へ報告

（３）防火管理者の補佐

（４）その他防火管理上必要な業務

火元責任者の担当区域

| 担当区域（部屋名称、階区分等） | 火元責任者（担当者氏名） |
| --- | --- |

２　管理権原者は、防火対象物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するために法定点検を、消防設備士等に委託して実施し、その点検の結果については、「消防用設備等点検結果報告書」により、（　　　）年に１回消防署長に報告しなければならない。

消防設備士（点検資格者）に行わせる法定点検

| 消防用設備等 | 点検時期 |
| --- | --- |
| 消火器 | 月 | 月 |
| 自動火災報知設備 | 月 | 月 |
| 非常警報設備 | 月 | 月 |
| 誘導灯 | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |
|  | 月 | 月 |

※機器点検は６か月に１回、総合点検は１２か月に１回。

３　防火管理者は消防用設備等を点検するときには立ち会わなければならない。

（従業員の守るべき事項）

第７条　火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

（１）火気使用設備・器具の指定場所での使用

（２）使用前の点検及び安全管理

（３）火気使用設備・器具周囲の可燃物の除去

（４）使用後の点検及び安全確認

（５）指定場所での喫煙

（６）終業時の安全確認

２　次に掲げる事項を行う者は、防火管理者へ事前に連絡しなければならない。

（１）指定場所以外での臨時の火気使用

（２）各種火気使用設備・器具の設置又は変更

（３）催物の開催及びその会場での火気の使用

（４）危険物の貯蔵、取扱い又は種類、数量等の変更

（５）改装又は模様替え等の工事

（６）その他防火管理上必要な事項

３　従業員等は、避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するために、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）避難のために使用する避難施設等（避難口、廊下、階段）

ア　避難の障害となる設備を設けない。

イ　物品を置かない。

ウ　床面はつまずき、すべり等を生じないように維持する。

エ　避難口等に設ける戸は、容易に解錠、開放でき、開放した場合に廊下、階段等の幅員を有効に保持する。

（２）延焼拡大の防止、有効な消防活動を保持するための防火戸等（防火戸、防火シャッタ－）

ア　防火戸等は、常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品を置かない。

イ　防火戸等に接近して延焼の拡大の要因となる可燃性の物品を置かない。

（工事中の安全対策）

第８条　防火管理者は、増改築等の工事を行う場合は、工事関係者に対して必要に応じ、次の事項を指示しなければならない。

（１）工事計画書の事前の提出

（２）指定された場所以外での喫煙及び裸火の取扱いの禁止

（３）作業場ごとの火気管理の責任者の指定及び掲示

（４）溶接、その他の火気等を使用する工事を行う場合は、消火器等の準備

（５）塗装などの危険物を使用する場合の防火管理者の承認

（６）資機材等の整理、整頓

（自衛消防隊の編成及び任務）

第９条　自衛消防隊を下表のとおり編成する。

自衛消防隊の編成及び任務

| 担 当 | 担当者 | 任 務 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防隊長 |  | １ 自衛消防隊長は、必要に応じて、指揮命令を行う。 ２ 消防隊との密接な連携を図る。 ３ 避難誘導の把握を行う。 |
| 通報連絡 |  | １ 非常ベル等又は大声で火災の発生を知らせる。 ２ １１９番通報を行う ３ 消防隊への情報提供及び関係者への連絡を行う。 |
| 初期消火 |  | １ 水バケツ、消火器等を活用し、初期消火を行う。（天井に燃え移ったら初期消火を中止し、避難する。） |
| 避難誘導 |  | １ 避難口を開放し、避難誘導にあたる。（避難経路図の活用） ２ 避難誘導は大声で簡潔に行い、パニック防止に努め、階段を優先して活用する。 |
| 応急救護 |  | １ 負傷者の応急処置を行う。 ２ 救急隊員との連携、情報の提供を行う。負傷者の氏名、負傷の程度を確認し、記録する。 |

（休日、夜間における自衛消防活動）

第１０条　休日、夜間に発生した火災等の災害に対しては、次に掲げる活動を行わなければならない。

（１）火災を発見したときは、直ちに消防機関に通報したあと、初期消火活動を行うとともに、在館者に火災の発生を知らせ、避難誘導をしなければならない。

（２）自衛消防隊長及び防火管理者等の関係者に緊急連絡網により急報しなければならない。

（３）消防隊に対しては、火災を発見したときの状況、延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提供するとともに、出火場所へ誘導をしなければならない。

（地震対策）

第１１条　地震時の災害の予防及び地震直後の活動は、次に掲げる事項を行わなければならない。

（１）震災予防措置

ア　第６条の「予防管理対策」による他、工作物の落下防止及び避難通路に物品が転倒、落下して避難等に支障が生じないよう日常の十分な確認

イ　火気使用設備・器具等の転倒、落下防止

ウ　非常持出品の準備及び確認

（２）　地震直後の活動

ア　第９条に定める自衛消防隊の任務内容による活動

イ　火気使用設備・器具等の使用の停止及び出火防止措置

ウ　避難にあたっては、身の安全を確保した後、安全な場所への避難

エ　避難は一時集合場所（　　　　　　　　　）に集結し、人員確認後、全員で避難場所（　　　　　　　　　　）への避難

（防災教育）

第１２条　防火管理者は、従業員に対して、防災知識の周知徹底を図るため、計画的に次の教育を実施する。

（１）消防計画について

（２）出火防止対策について

（３）火災時の活動内容について

（４）地震時の対応について

（５）その他火災予防上必要な事項

２　防災教育の実施時期は、（　　　）月とする。また、従業員としての採用時に１回以上行う。

（訓練）

第１３条　防火管理者は、次により訓練を実施しなければならない。

訓練の実施時期

| 訓練種別 | 訓練内容 | 実施時期 |
| --- | --- | --- |
| 総合訓練 | 消火、通報及び避難誘導を連携して行う訓練 （建物全体で行う訓練） | 月 |
| 部分訓練 | 消火、通報及び避難誘導を個々に行う訓練 | 月 |

附　則

この消防計画は、令和　　 年　　 月　　 日から施行する。

別記様式　防火管理業務の委託状況（第３条関係）　　　　　　　　【遠隔移報方式】

| 防火対象物 | 名 称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 所在地 | TEL |
|  | 管理権原者氏名 |  | 防火管理者氏名 |  |
| 受託者 | 氏名（名称） |  | 教育担当者氏名 |  |
|  | 住所（所在地） | TEL |
|  | 担 当 事務所 | 名 称 |  | 責任者氏名 |  |
|  |  | 所在地 | TEL |
| 受託者の行う防火 管理業務の範囲 |  |
| 所有区分 事 項 | 営業（従業）日（平日） | 休業日 | 摘 要 |
|  | 時間内 | 時間外 | （休日） |  |
| 現場確認要員 の待機場所 |  |  |  |  |
| 到着所要時間 |  |  |  |  |
| 委託区域 |  |  |  |  |
| 委託時間帯 |  |  |  |  |

# Text boxes

管理者

管理に係る消防計画を作成（変更）したので届け出ます。

別紙のとおり、

２横書きの文字については，該当しない文字を横線で消すこと。

の横書きの文字については，該当しない文字を横線で消すこと。