別記様式第１号の２（第３条、第５１条の８関係）

消防計画作成（変更）届出書

| 年 月 日 粕屋北部消防署長 殿 防火 防災 住 所 氏 名 防火 防災 |
| --- |
| 管理権原者の氏名 （法人の場合は、名称及び代表者氏名） |  |
| 防火対象物 又は の所在地 建築物その他の工作物 |  |
| 防火対象物 又は の名称 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の名称） |  |
| 防火対象物 又は の用途 建築物その他の工作物 （変更の場合は、変更後の用途） |  | 令別表第１ （ ）項 |
| その他必要な事項 （変更の場合は、主要な変更事項） |  |
| ※受付欄 | ※経過欄 |

備考　１　　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

「防火

防災」

３　　※印の欄は、記入しないこと。

『　　　　　　　　』公民館の消防計画

第１条　この計画は、火災、地震等の災害の予防及び人命の安全の確保のため、利用者全員が守らなければならない。

第２条　管理権原者は、防火管理に関するすべての責任を有し、次の事項を行う。

（１）防火管理者の選（解）任及び消防署長への届出

（２）防火管理者が消防計画を作成する場合の必要な指示

（３）防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備・欠陥事項がある場合の速やかな改修

（４）役員の交代等の際の防火管理者の選（解）任、消防用設備等の維持管理、改修計画等の確実な申し送り

第３条　防火管理者は、次の業務を行う。

（１）消防用設備等の点検結果の報告

（２）利用者への火災予防対策等の周知(利用注意事項の掲示)

（３）消防訓練、防災教育の実施(企画)

（４）収容人員の適正管理

（５）消防計画の届出

（６）防火管理に関する図書の管理

（７）管理権原者に対する防火管理上必要な報告及び助言

（８）その他防火管理上必要な事項

第４条　防火管理委員会の組織を、次のとおりとする。

| 会 長 | （管理権原者） | 委員 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 副会長 |  |  |  |
| 防火管理者 |  |  |  |

（１）定例会を（　　）月に開催し、臨時会を必要に応じ開催する。

（２）委員会は、防火管理業務の推進に必要な事項を審議する。

（３）委員は、防火管理者の補佐を行う。

第５条　自衛消防活動は、利用者全員で協力して活動し、対処するものとする。

第６条　消火訓練等は、年２回以上行う。実施する場合は、事前に「消火・避難訓練通知書」により消防署に届け出なければならない。

第７条　消防用設備等、建物・避難施設、火気設備等の維持管理は、次のとおり行う。

（１）消防用設備等の機器点検は、６ヶ月に１回、総合点検は１２ヶ月に１回実施し、総合点検の結果を１年に１回粕屋北部消防署に報告する。

（２）上記の法定点検は、次の者が行う。

| 消防用設備等 | 点検(業)者 |
| --- | --- |
| 消火器 誘導灯 非常警報器具（拡声器等） |  |

（３）建物・避難施設、火気設備等の点検管理は、防火管理委員会で行う。

第８条　利用者は、次のことを守る。

（１）喫煙は、喫煙場所で行う。　　　　　　　　　　　　　.

（２）避難口、避難通路等は、物などでふさがない。

（３）退館時は、灰皿、火気設備等の安全を確認する。

（４）火気設備は、正しく使用する。

（５）地震時は身の安全を確保し、揺れがおさまって火気設備等の使用をやめ、安全を確認し、安全な場所に避難する。

（６）利用責任者は、火災発生時１１９通報を行う。

（７）その他火災を起こさないように注意する。

附　則

この計画は、令和　　年   月   日から施行する。

# Text boxes

管理者

管理に係る消防計画を作成（変更）したので届け出ます。

別紙のとおり、

２横書きの文字については，該当しない文字を横線で消すこと。

の横書きの文字については，該当しない文字を横線で消すこと。